## Slide 1
Mikroskopia sił atomowych –
możliwości sprzętowe i zastosowanie
Dr Jan Pawłowski

## Slide 2
Bruker
Dimension Icon
Digital Instruments
MultiMode AFM-2
Scienta Omicron
VT XA
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Fizyki Ciała Stałego (ZFCS)
Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych (LaNSP)
Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych

## Slide 3
https://art-design-glossary.musabi.ac.jp/frottage/
N9410-90001 Agilent 5500 SPM User’s Guide 3, 2008
Mikroskopia sił atomowych (AFM)
400 x 400 nm2

## Slide 4
Mikroskopia sił atomowych (AFM)
400 x 400 nm2
Monokryształ złota Au (111)
400 x 400 nm2
0,5 nm
0,0 nm
https://art-design-glossary.musabi.ac.jp/frottage/
N9410-90001 Agilent 5500 SPM User’s Guide 3, 2008

## Slide 5
Mikroskopia sił atomowych (AFM)
N9410-90001 Agilent 5500 SPM User’s Guide 3, 2008

## Slide 6
Mikroskopia sił atomowych (AFM)
N9410-90001 Agilent 5500 SPM User’s Guide 3, 2008

## Slide 7
Mikroskopia sił atomowych (AFM)
N9410-90001 Agilent 5500 SPM User’s Guide 3, 2008

## Slide 8
Mikroskopia sił atomowych (AFM)
N9410-90001 Agilent 5500 SPM User’s Guide 3, 2008

## Slide 9
Bruker
Dimension Icon
Digital Instruments
MultiMode AFM-2
Scienta Omicron
VT XA
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Fizyki Ciała Stałego (ZFCS)
Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych (LaNSP)
Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych

## Slide 10
Bruker
Dimension Icon
Digital Instruments
MultiMode AFM-2
Scienta Omicron
VT XA
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Fizyki Ciała Stałego (ZFCS)
Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych (LaNSP)
Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych

## Slide 11
Digital Instruments
MultiMode AFM-2
Zakres pracy skanerów:
    „J”: x, y: 125 µm, z: 5 µm
    „E”: x, y: 10 µm, z: 2,5 µm
    „A”: x, y: 0,4 µm, z: 0,4 µm
Tryby pracy:
    Contact mode
    Noncontact mode
    Tapping mode
    MFM - magnetic force microscopy
    EFM - electric field microscopy
    SKPM - scanning Kelvin probe microscopy
    LFM - lateral force microscopy
    STM – scanning tunneling microscopy
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Fizyki Ciała Stałego (ZFCS)
Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych (LaNSP)
Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych

## Slide 12
Bruker
Dimension Icon
Digital Instruments
MultiMode AFM-2
Scienta Omicron
VT XA
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Fizyki Ciała Stałego (ZFCS)
Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych (LaNSP)
Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych

## Slide 13
Scienta Omicron
VT XA
Zakres pracy skanera: x, y: 10 µm, z: 1 µm
Tryby pracy:
    Contact mode
    Noncontact mode
    MFM - magnetic force microscopy
    EFM - electrostatic field microscopy
    SKPM - scanning Kelvin probe microscopy
    STM – scanning tunneling microscopy
Komora UHV (ultra-high vacuum)
Kontrola temperatury (50K – 450K)
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Fizyki Ciała Stałego (ZFCS)
Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych (LaNSP)
Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych

## Slide 14
Bruker
Dimension Icon
Digital Instruments
MultiMode AFM-2
Scienta Omicron
VT XA
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Fizyki Ciała Stałego (ZFCS)
Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych (LaNSP)
Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych

## Slide 15
Podstawowe tryby obrazowania:
Contact mode
Tapping mode
PeakForce Tapping with ScanAsyst
Tryby nanomechaniczne:
AFM-NDMA
FastForce Volume
Force Modulation Microscopy (FMM)
Force-Distance Measurements
Nanoindenting and Nanoscratching
PeakForce QNM
Tryby nanoelektryczne:
Electric Force Microscopy (EFM)
Conductive AFM
DataCube Modes
Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM)
PeakForce Capture
PeakForce KPFM
PeakForce TUNA
Photoconductive AFM (PCAFM)
Piezoresponse Force Microscopy (PFM)
Scanning Capacitance Microscopy (SCM)
Scanning Spreading Resistance Microscopy (SSRM and SSRM-HR)
Scanning Tunneling Microscopy (STM)
Torsional Resonance Mode
Torsional Resonance Tunneling AFM (TR-TUNA)
Tunneling AFM (TUNA)
Tryby specjalistyczne:
DataCube SMIM
Lateral Force Microscopy (LFM)
Magnetic Force Microscopy (MFM)
Nanolithography
PeakForce SMIM
PhaseImaging Mode
Ringing Mode
Scanning Microwave Impedance Microscopy (SMIM)
Scanning Thermal Microscopy (SThM)
Tryby nanoelektrochemiczne:
Electrochemical AFM (EC-AFM)
PeakForce SECM
Scanning Electrochemical Potential Microscopy (SECPM)

## Slide 16
Tryby nanomechaniczne:
AFM-NDMA
FastForce Volume
Force Modulation Microscopy (FMM)
Force-Distance Measurements
Nanoindenting and Nanoscratching
PeakForce QNM
Tryby nanoelektryczne:
Electric Force Microscopy (EFM)
Conductive AFM
DataCube Modes
Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM)
PeakForce Capture
PeakForce KPFM
PeakForce TUNA
Photoconductive AFM (PCAFM)
Piezoresponse Force Microscopy (PFM)
Scanning Capacitance Microscopy (SCM)
Scanning Spreading Resistance Microscopy (SSRM and SSRM-HR)
Scanning Tunneling Microscopy (STM)
Torsional Resonance Mode
Torsional Resonance Tunneling AFM (TR-TUNA)
Tunneling AFM (TUNA)
Tryby specjalistyczne:
DataCube SMIM
Lateral Force Microscopy (LFM)
Magnetic Force Microscopy (MFM)
Nanolithography
PeakForce SMIM
PhaseImaging Mode
Ringing Mode
Scanning Microwave Impedance Microscopy (SMIM)
Scanning Thermal Microscopy (SThM)
Tryby nanoelektrochemiczne:
Electrochemical AFM (EC-AFM)
PeakForce SECM
Scanning Electrochemical Potential Microscopy (SECPM)
Podstawowe tryby obrazowania:
Contact mode
Tapping mode
PeakForce Tapping with ScanAsyst

## Slide 17
Tryby nanomechaniczne:
AFM-NDMA
FastForce Volume
Force Modulation Microscopy (FMM)
Force-Distance Measurements
Nanoindenting and Nanoscratching
PeakForce QNM
Tryby nanoelektryczne:
Electric Force Microscopy (EFM)
Conductive AFM
DataCube Modes
Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM)
PeakForce Capture
PeakForce KPFM
PeakForce TUNA
Photoconductive AFM (PCAFM)
Piezoresponse Force Microscopy (PFM)
Scanning Capacitance Microscopy (SCM)
Scanning Spreading Resistance Microscopy (SSRM and SSRM-HR)
Scanning Tunneling Microscopy (STM)
Torsional Resonance Mode
Torsional Resonance Tunneling AFM (TR-TUNA)
Tunneling AFM (TUNA)
Tryby specjalistyczne:
DataCube SMIM
Lateral Force Microscopy (LFM)
Magnetic Force Microscopy (MFM)
Nanolithography
PeakForce SMIM
PhaseImaging Mode
Ringing Mode
Scanning Microwave Impedance Microscopy (SMIM)
Scanning Thermal Microscopy (SThM)
Tryby nanoelektrochemiczne:
Electrochemical AFM (EC-AFM)
PeakForce SECM
Scanning Electrochemical Potential Microscopy (SECPM)
Podstawowe tryby obrazowania:
Contact mode
Tapping mode
PeakForce Tapping with ScanAsyst

## Slide 18
PeakForce TappingTM (ScanAsystTM) / PeakForce Quantitative NanoMechanicsTM (QNM)
Dimension Icon Instruction Manual 004-1023-000, 2011

## Slide 19
PeakForce TappingTM (ScanAsystTM) / PeakForce Quantitative NanoMechanicsTM (QNM)
PeakForce
PeakForce
Dimension Icon Instruction Manual 004-1023-000, 2011

## Slide 20
PeakForce TappingTM (ScanAsystTM) / PeakForce Quantitative NanoMechanicsTM (QNM)
PeakForce
Dimension Icon Instruction Manual 004-1023-000, 2011

## Slide 21
DataCubeTM Mode
Czas [ms]
Natężenie prądu [nA]
Przemieszczenie
skanera [nm]
PeakForce TappingTM
(ScanAsystTM)
PeakForce Quantitative NanoMechanicsTM (QNM)
PeakForce TUNATM
PeakForce
Dimension Icon Instruction Manual 004-1023-000, 2011

## Slide 22
PeakForce TappingTM
(ScanAsystTM)
PeakForce Quantitative NanoMechanicsTM (QNM)
PeakForce TUNATM
DataCubeTM Mode
Natężenie prądu [nA]
Napięcie prądu [V]
-1,5 V
-1,0 V
-0,5 V
0,0 V
+1,5 V
-1,0 V
+1,0 V
+0,5 V
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
-4 nA
4 nA
Topografia
Siła adhezji
Moduł sprężystości
1
2
3
4
0,0 V
0,0
0,0
0,0
100,0 nm
20,0 nN
200,0 GPa

## Slide 23
Podsumowanie
Bruker
Dimension Icon
Digital Instruments
MultiMode AFM-2
Scienta Omicron
VT XA

## Slide 24
Dziękuję za uwagę